**Černá plastová kabelová chránička "T spojka" - délka 80 cm, šířka 24 cm a výška 15,5 cm**

**Černá plastová kabelová chránička** je určená k ochraně zemních vysokonapěťových elektrických kabelů, sdělovacích a telekomunikačních kabelů, hadic a trubek. Kabelové chráničky jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Jedná se o vysoce vysoce odolný a stálý materiál předurčený pro uložení do země.

**Použití**

* chrana zemních vysokonapěťových elektrických kabelů
* ochrana sdělovacích a telekomunikačních kabelů
* ochrana hadic a trubek

**Vlastnosti**

* chemická stálost
* nesnadná hořlavost
* rychlá montáž a demontáž
* žádné spojovací materiály
* bezúdržbová ochrana
* nízká hmotnost

**Technický popis**

* barva: černá
* délka: 800 mm
* šířka: 240 mm
* výška: 155 mm
* hmotnost: 7,5 kg
* materiál: recyklovaný plast

**Montáž**

Spojení jednotlivých dílů je velmi jednoduché, bez použití spojovacích materiálů. Jednotlivé díly se spojují nasunutím jednoho žlabu do druhého, kdy ustavení vzájemné polohy zaručují jednoduché zámky na koncích žlabů. Poté může být nainstalováno víko buď na každý jednotlivý žlab nebo lze víko přesadit o polovinu délky přes spoj žlabů a tím zvýšit tuhost celé soustavy. Kabelové chráničky jsou navrženy s ohledem na jednoduché použití, při zachování požadovaných technických vlastností.